様式第２号の２(８(２)関係)

屋外タンク貯蔵所の内部点検結果概要表　　　　　　事業所名(　　　　　　　　　)

タンク番号(　　　　　　　　　)

（用紙規格Ａ４）

| タンク概要 | 保温材 | 加温状況 | 攪拌状況 | 基礎工法 | 雨水侵入防止措置 | 基礎施工メーカー | タンク施工メーカー |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有・無 (材料 ) | 有・無 (方法 ) |  |  | 有・無 施工日( ) シール材( ) |  |  |
| 使用状況 | 経過年数 | 油受入条件 | 油の回転状況 | 液温 | 防食措置 | 基礎砂 | 油種変更 |
|  | 年 | 船舶・装置・ローリー その他( ) | 受入:常・随 回/月 払出:常・随 回/月 | ℃ | 接液側:有・無( ) 接地側:有・無( ) | 単一:川砂・山砂・海砂 併用:( ) |  |

| 全般の状況 |  |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験箇所 | 設計 | 試験結果概要 | 腐食等の原因 | 補修及び今後の対策 |
| 腐食点検 | 目視点検 板厚測定 | アニュラ板 底 板 側 板 最 上 段 最 下 段 屋 根 板 | 〔板厚〕 〔材質〕 ｍｍ( ) ｍｍ( ) ｍｍ( ) ｍｍ( ) ｍｍ( ) | 表面側 裏面側 |  |  |
| 溶接部試験 | 目視点検 磁粉深傷試験又 は浸透深傷試験 真空試験 | (底部) 側板とアニュラ板 外 面 内 面 アニュラ板相互 アニュラ板と底板 底 板 相 互 (側板部) (屋根板部) (その他) | 〔溶接施工法〕 | 溶接部欠陥 溶接部腐食 |  |  |
| その他 | 不等沈下 凸凹状態測定 角度測定 接触状況試験 耐圧・気密 その他 | タンク外周部 タンク内部 タンク隅肉部 隅肉溶接部より３ｍ巾全周 ベースヒーター ルーフドレン等 | 〔基準値〕 D/１００又はD/５０ ＝ ｍｍ 〔設計勾配〕 上に凸:１/ 下に凸:１/ | 最大高低差: ｍｍ 設計キャンパーに対し最大高低差 ｍｍ 最大角度: 浮き上がり:有・無 試験圧力: |  |  |